№  10  /ПП/1 экз.1

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение №1  к приказу № 34

от « 12 » сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« _____» _____________  2018 г.

- ИНСТРУКЦИЯ № 4ПБ

По пожарной безопасности

«О действиях персонала по эвакуации

людей при пожаре»

г. Оренбург    2018 г

1. Общие требования

1.1. Все работники ИП «Сфера Знаний» (далее ИП «СЗ») должны допускаться к работе после прохождения инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном генеральным директором.

1.2. В ИП «СЗ» с большим пребыванием людей, вывешены на видном месте планы эвакуации людей при возникновении пожара.

2. Требования пожарной безопасности к территории

2.1.Территоря ИП «СЗ», в пределах противопожарных разрывов от зданий, должна своевременно очищаться от горючих предметов: отходы, мусор, тара, опавшая листва, сухая трава и т.п.

2.2. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.3. На территории не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

2.4.Дороги, проезды и подъезды к зданию, водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.5. О закрытии дорог, или проездов для их ремонта, или по другим препятствующих проезду пожарных машин причинах, необходимо немедленно сообщить в подразделение пожарной охраны.

2.6. На период закрытия дорог, в соответствующих местах, должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

2.7. Не разрешается курение на территории санатория.

2.8. Территория ИП «СЗ» должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также к входам в здания и сооружения.

2.9. Запрещается:

- складирование материалов, оборудования, упаковочной тары, в противопожарных разрывах между зданиями;

- стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями;

- сжигать пожароопасные отходы на территории санатория.

3. Содержания зданий и помещений

3.1. Дежурный персонал должен инструктироваться, перед выходом на дежурство в ночное время, о мерах пожарной безопасности т обеспечиваться электрическими фонарями, средствами защиты органов дыхания.

3.2. Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны по «Правилам устройства электроустановок», которые надлежит обеспечить на дверях помещения.

3.3. Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (таблички) безопасности.

3.4. При планировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.5. Запрещается:

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, склады и кладовые;

- переводить установки пожарной автоматики с автоматического управления на ручное.

4. Эвакуационные пути и выходы

4.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожранной безопасности).

4.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается из загромождение различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

4.3. При нахождении в помещении людей запрещается закрывать двери эвакуационных выходов на замки.

4.4. Двери эвакуационных выходов изнутри должны быть оборудованы легко открываемыми запорами.

4.5. Дубликаты ключей от закрываемых помещений должны храниться у дежурного администратора.

5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

5.1. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП)», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

5.2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.3. При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должен производиться замер сопротивления токоведущих частей силового и осветительного оборудования.

5.4. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующим требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, автоматами и другими электрическими изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроустановками, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты от перегрузки и короткого замыкания;

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

6.2. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

6.3. При отключении участков водопроводной  сети и гидрантов, или уменьшении давления в сети, ниже требуемого, необходимо известить об этом подразделение пожарной охраны.

6.4. У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий).

6.5. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами и стволами, закрыты в шкаф. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и к стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев, производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

7. Порядок эксплуатации первичных средств пожаротушения

7.1. Здания, помещения, сооружения необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения.

7.2. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

7.3. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь занимаемых помещений, открытых площадок и установок.

8. Порядок действия при пожаре

8.1. Каждый работающий, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

8.2. Генеральный директор, в том числе руководители и должностные лица, в установленном порядке назначенные ответственными лицами за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по ИП «СЗ»;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию в электрощитовой, остановить работу транспортных средств, агрегатов, аппаратов, остановить работу систем вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения, генеральный директор ИП «СЗ» (или лицо, его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о количестве находящегося в здании людей, о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара и предупреждению его развития.

Специалист по пожарной профилактике                                             Белов Д. В.

С инструкцией  ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |