№  12  /ПП/1 экз.1

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение №1  к приказу № 34

от « 12 » сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« _____» _____________  2018 г.

- ИНСТРУКЦИЯ № 6ПБ

ПО РУКОВОДСТВУ К ДЕЙСТВИЯМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА С КРУГЛОСУТОЧНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ  ЛЮДЕЙ

( к плану эвакуации)

г. Оренбург    2018 г

| № п/п | Наименование действие | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сообщение о пожаре | В дневное и ночное время: - при обнаружении пожара необходимо необходимо немедленно сообщить по телефону 01, сотовый 112 в пожарную охрану ( при этом необходимо назвать адрес ИП «СЗ»: улица Ленина д. 5, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию. - доложить генеральному директору ИП «СЗ» о возникновении пожара. | Сотрудник, первый обнаруживщий пожар - Дежурный администратор |
| 2. | Извещение о пожаре | В дневное время: - оповестить обслуживающий персонал (если не сработала автоматическая пожарная сигнализация) подачи условного сигнала извещения о пожаре, нажатием пожарной кнопки; - открыть основные и запасные эвакуационные выходы. В ночное время: - оповестить обслуживающий персонал (если не сработала автоматическая пожарная сигнализация) подачи условного сигнала извещения о пожаре, нажатием пожарной кнопки; - открыть основные и запасные эвакуационные выходы; - включить систему звукового, визуального оповещения и управления людьми при пожаре; - предпринять меры по обеспечению обслуживающего персонала занятого в организации эвакуацией людей из здания электрическими фонарями, на случай отключения электрической энергии и средствами защиты органов дыхания. | - Дежурный администратор - Дежурный администратор |
| 3. | Эвакуация отдыхающих из здания | В дневное и ночное время: - вывести посетителей организовано через коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы немедленно после получения сообщения о пожаре. | Дежурный мед. персонал, |
| 4. | Сверка списочного состава с фактическим наименованием эвакуированных. | В дневное и ночное время: - построить персонал на специально предусмотренном месте (беседки напротив центрального входа). - все эвакуированные пересчитываются, и их наличие сверяется с поименным списком. При обнаружении отсутствующих, следует немедленно об этом доложить старшему должностному лицу, либо руководителю тушения пожара. | Дежурный мед. персонал |
| 5. | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной охраны | В дневное и ночное время: - тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи пожарных кранов, огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные средства. | Персонал не занятый эвакуацией поситителей (водители, электрики, сантехники) |
| 6. | Встретить прибывшие пожарные подразделения | В дневное и ночное время: - встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям о нахождении водоисточника на территории, вручить поэтажные планы планы эвакуации. | Директор, начальник хозяйственного отдела, дежурный администратор. |

Примечание :

- Пути следования персонала и посетителей не должны  пересекаться.

- В летнее время после эвакуации разместить персонал и посетителей в беседках (25 м) напротив центрального входа ИП «Сфера Знаний». В зимнее время следует разместить посетителей и персонал ( убрать машину на улицу) в гараже.

- Отработку плана эвакуации с действиями обслуживающего персонала при возникновении  пожара осуществляют  сразу же после его составления  и затем периодически  не  реже 2 раз в год. Занятия  должны быть практическими  по отработке каждых конкретных  действий.

- С планом эвакуации и распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь обслуживающий  персонал под роспись.

Специалист по пожарной профилактике                                                                   Белов Д. В.

С инструкцией  ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |