№  14  /ПП/1 экз.1

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение №1  к приказу № 34

от « 12 » сентября  2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера Знаний»

_________________ Истомин С. Н.

« _____» _____________  2018 г.

- ИНСТРУКЦИЯ № 8ПБ

О Противопожарном режиме и действиях обслуживающего персонала по эвакуации  на случай пожара в ИП «Сфера Знаний»

г. Оренбург    2018 г

- Установить в ИП «Сфера Знаний» (далее ИП «СЗ») следующий противопожарный режим:

  - Курение во всех помещениях санатория  и на прилегающей территории  запрещено.

  - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях санатория  запрещается. Подвальные помещения  постоянно закрывать на ключ.

  - Запрещается  сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории ИП «СЗ».

  - Ежедневно после уборки помещений  выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящики (контейнеры)  для мусора.

  - При проведении временных огневых работ (электросварка, газосварка) и других  пожароопасных работ удалить из здания, где проводятся работы, людей обеспечить место проведения работ огнетушителями.  После окончания работ тщательно осмотреть место проведения на отсутствие очагов возгорания.

  - После окончания рабочего дня перед закрытием помещений  отключить все электроприборы (кроме холодильников) и выключить свет.

  - При срабатывании пожарной сигнализации в санатории дежурному в ночное время, а в выходные и праздничные дни:

а) вызвать дежурную медсестру или дежурного сантехника;

б) по номеру шлейфа выявить помещение, где сработал сигнал;

в) проверить помещение на наличие пожара;

г) в случае ложного срабатывания  пожарной сигнализации, на пульте нажать кнопку АRM (остановить звуковой сигнал), не отключать ни при каких обстоятельствах  вводной автомат для пожарной сигнализации;

д) позвонить в пожарную часть по  тел.  33-33-33 .

1.8. При возникновении пожара  немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по телефону – 01, оповестить  людей  о пожаре  и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. Немедленно обесточить электросеть зданий санатория рубильником, расположенном в электрощитовой.

1.9. Противопожарный инструктаж   проводить:

- вводный – при приеме на работу, повторный  со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев.

2. Порядок действий в случае возникновения пожара в ИП «СЗ»:

2.1. В случае возникновения пожара, действия работников санатория и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение  безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

2.2.   Каждый работник санатория, обнаруживший пожар и его признаки   (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом

необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить  самому и привлечь других лиц к эвакуации людей  из здания  в безопасное  место;

- известить о пожаре генерального директора;

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению  пожара имеющимися в санатории средствами пожаротушения.

2.3.  Генеральный директор или лицо  его заменяющий:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия посетителей и работников, эвакуированных  из здания, по имеющимся  спискам;

- выделять для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и гидранта;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую службу;

- прекратить все работы,  не связанные  с мероприятиями по эвакуации  людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение  сетей электроснабжения, остановку систем кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению  распространения пожара;

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышения температуры, поражения электрическим током и т. п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

2.4.   При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший  срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники;

- эвакуацию  следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся в шкафу или  других местах;

- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возращения людей в здание, где возник пожар;

- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Специалист по пожарной профилактике                                           Белов Д. В.

С инструкцией  ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |