ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№68/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 1(Э)

На первую квалификационную группу по электробезопасности

Оренбург  2018 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Первая группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. Группа присваивается после проведения данного инструктажа, удостоверение не выдается.

1.2. Лица с первой квалификационной группой по электробезопасности должны иметь элементарное представление:

- об опасных свойствах электрического тока;

- о мерах по электробезопасности (на своем рабочем месте и в ИП «СЗ»),

- практические навыки по освобождению пострадавших от действия электрического тока;

- меры электробезопасности при выполнении работ.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Руководитель ИП «СЗ» должен обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии.

2.2. К электроустановкам относится совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, передачи, трансформации и распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

2.3. В ИП «СЗ»  назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, в обязанности которого входит организация безопасного обслуживания электроустановок.

По всем вопросам, возникающим у Вас при эксплуатации освещения, силовой электросети, электромеханического оборудования или средств коммутации Вам необходимо обращаться к ним.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Для обеспечения электробезопасности применяются отдельно или в сочетании друг другом следующие технические способы:

3.1.1. Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки, с которой может произойти касание работника, с заземляющим устройством.

Цель: при замыкании силовой цепи на корпус электроустановки основная часть тока пройдет через заземляющий проводник.

3.1.2. Малое напряжение – подача на исполнительный орган электроустановки пониженного напряжения.

Цель: использование безопасного для человека напряжения.

3.1.3. Защитное отключение – использование технических средств,  которые при повышении тока в цепи питания электроустановки обеспечивают отключение потребителя.

Цель: снижение опасности поражения эл. током через изоляцию электроустановки и разрушения эл. установки.

3.1.4. Изоляция токоведущих частей и оградительные устройства – предотвращение контакта человека с токоведущими частями электроустановки.

Цель: исключение возможности травмирования эл. током.

3.1.5. Предупредительная сигнализация  и знаки безопасности – использование индикаторных ламп красного цвета о режиме включения эл. установки и специальных изображений,  привлекающих внимание человека. Цель: предупредить человека о наличии  опасного напряжения.

3.2. Опасным считается напряжение более 42 вольт. Смертельным считается ток, величиной 0,1 А и более.

3.3. Опасным расстоянием для напряжение 1000 В. – 0,6 метра, для напряжения 220-380В. – непосредственное касание. Опасное расстояние до лежащего на земле провода ВЛ – 5 метров.

4. ОПАСНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

4.1. Человек не может дистанционно определить наличие эл. тока. Следовательно нельзя касаться оголенных участков электроустановок.

4.2. Эл. ток при протекании через организм человека действует не только в месте контакта, но и все органы.

4.3. Возможность получения электротравмы  без контакта с источником тока (через воздух, на определенном опасном расстоянии, или через землю или другое вещество с достаточно высоким эл. сопротивлением – «шаговое напряжение». На разном удалении от источника тока наблюдается различный потенциал и можно получить травму попав под воздействием разницы этих потенциалов).

5. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

5.1. При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить пострадавшего от воздействия тока.

Для этого:

5.1.1. Немедленно отключить электроустановку на которой попал под напряжение пострадавший.

5.1.2. Если отключить электроэнергию штатным выключателем невозможно, то необходимо принять иные меры к освобождению пострадавшего.

Отделить пострадавшего сухим деревянным предметом (черенком от лопаты, палкой и т.д.) или сухой материей (курткой от спецовки, взятой за рукава или веревкой), допускается оттянуть пострадавшего за одежду.

При оттягивании пострадавшего за одежду, необходимо выполнять это одной рукой во избежание появления эффекта «шагового напряжения».

5.2. При освобождении пострадавшего не допускается касаться его рукой или другими частями тела.

5.3. После освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока необходимо провести реанимационные мероприятия в соответствии с инструкцией по оказанию первой помощи по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

6.1. За нарушение в работе электроустановок несут персональную ответственность:

6.1.1. Работники, непосредственно обслуживающие электроустановки и пользующиеся ею – за нарушение, произошедшие по их вине.

6.1.2. Работники, проводящие ремонт оборудования – за нарушение в работе, вызванные низким качеством и ремонту.

6.1.3. Руководители и специалисты энергетической службы – за нарушения в работе энергоустановок, произошедшие в следствие неправильной организации работ по их эксплуатации и ремонту.

6.2. Работник несет следующие виды ответственности:

6.2.1. Дисциплинарную ответственность за невыполнение требований настоящей инструкции в соответствии с Трудовым кодексом РФ;

6.2.2. Административную и уголовную ответственность за невыполнение требований настоящей инструкции, приведшие к несчастному случаю  в соответствии с Гражданским, Административным и Уголовным кодексами РФ.

6.2.3. Имущественную ответственность за причинение материального ущерба предприятию, связанного с выводом из строя оборудования или техники в связи с невыполнением требований настоящей инструкции или технологии работ.

7. ОБЩИЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Перед началом работ убедиться в исправности эл. оборудования на Вашем рабочем месте:

7.1.1. Электрические шнуры питания, штекерные разъемы, выключатели, электродвигатели и другие потребители электроэнергии должны иметь исправную изоляцию, без трещин, изломов и оголения токоведущих частей.

7.1.2. Защитные приспособления (крышки, кожуха, защитные панели) должны быть установлены на штатные места.

7.1.3. Должны отсутствовать запах гари и дымление из электроустановки.

7.2. При неисправностях необходимо электроустановку обесточить и вызвать ответственного за электрохозяйство предприятия.

7.3. Электрооборудование использовать только по прямому назначению и в режимах, указанных в инструкции по эксплуатации.

7.4. Исключить попадание воды на электроустановки.

7.5. Не допускается:

- касание токоведущих частей;

- открывание крышек и переключение питающих кабелей;

- работа с неисправными приборами сигнализации о работе оборудования.

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ЭБ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |