ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

№69/ОТ 1 экз.

Приложение №1

к приказу № 34/АХ от 12.09.18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Истомин С. Н.

«  »   сентября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Интернет проекта «Сфера Знаний»

__________Белов Д. В.

«  »  сентября 2018 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я № 2(Э)

При работе с бытовыми электроприборами

Оренбург  2018 г.

- Общие требования безопасности

  - К работе с бытовыми электроприборами допускаются лице, изучившие принцип их действия, порядок работы с ними, и прошедшие вводный инструктаж по ОТ и ПБ.

  - К бытовым   электроприборам относятся: плиты электрические, электрочайники, печи СВЧ, электрические водоподогреватель, теплоэлекрообогреватели, холодильники, вентиляторы, спилитсистемы, кондиционеры, настольные лампы, телевизоры и др.электоприборы заводского изготовления, напряжения 220 В, подключаемые к электрической сети административных и бытовых помещений посредством штекерного соединения.

Опасными факторами при работе бытовых электроприборов являются:

- использование в работе электроэнергии опасного для человека напряжения;

-у нагревательных приборов- локальный нагрев деталей электроприбора;

- у вентиляторов и кондиционеров – наличие вращающихся деталей.

2. Перед началом работы.

2.1. Проверить техническую исправность электроприбора: т.е

- состояние электрического шнура и вилки (не должно быть оголенных участков провода, изломов, повреждения изоляции, вилка не должна нагреваться);

- отсутствие напряжение прикосновения на металлических элементах;

- отсутствие запаха изоляции, треска и дымления прибора.

2.2. Включить электроприбор в сеть.

- При работе с электроприборами

3.1. Руководствоваться нормами электробезопасности и здравым смыслом. Использовать электроприборы только по прямому назначению.

3.2. При использовании исключать попадания разогретых продуктов питания на руки и другие участки тела.

3.2. Не вносить и другие участки тела в зоны вращения лопастей и турбин электроприборов.

3.3. для включения электроприбора в работу использования только кнопки включения- выключения.

- Требования безопасности по окончании работ

4.1. Отключить электроприбор от сети по окончании рабочего дня.

4.2. Производить очистку электроприбора отключенным от сети.

5. Запрещается

- Касаться нагретых частей электроприборов руками и другими частями тела.

- Держаться за электроприбор и одновременно и одновременно касаться заземленных приоров (металлические трубы отопления и водопровода)

- Открывать защитные кожуха и крышки, самостоятельно ремонтировать электроприборы.

- Пользоваться электронагревательными приборами в производственных помещениях.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

6.1. В случае обнаружения напряжения прикосновения на корпусе- от сети и сообщить ответственному за электрохозяйство.

6.2. При несчастных случаях, следует немедленно освободить пострадавшего от травмирующего фактора сообщить руководству ИП «Сфера Знаний», соблюдая сохранность всей обстановки несчастного случая. При необходимости начать оказать пострадавшим первую помощь.

6.3. При термическом ожоге рук – обожженный участок промыть под струей холодной воды, наложить асептическую или противоожоговую повязку и обратиться в больницу.

6.4. При возникновении возникновение возгорания в месте работы бытовых электроприборов – отключить электропитание, погасить тление или возгорание порошковым огнетушителем. В случае дальнейшего развития пожара, вызвать пожарную охрану по телефону «101» или «112», сообщить руководству предприятия, приступить к тушению первичными пожаротушения.

Специалист по охране труда                                                        Солнцева М. А.

С инструкцией по ОТ ознакомлены:

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |